UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS PROGRAMA ANALÍTICO

# DISCIPLINA

| CÓDIGO: IT 163 CRÉDITOS: 3 (2T-1P) | ## Eletrificação Rural |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cada Crédito corresponde a 15h/ aula | Deliberação |

INSTITUTO DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Mostrar os entraves e indicar soluções para o problema da eletrificação rural no Brasil. Dar a conhecer os processos de geração e as técnicas de transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica no meio rural. Capacitar o estudante para a avaliação de equipamentos eletrorurais quanto ao aproveitamento racional da energia elétrica e redução do desperdício de energia em processos agrícolas e, capacitá-lo para elaboração e execução de projetos de eletrificação rural.

EMENTA: Aspectos social e econômico da eletrificação rural. Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica na fazenda. Instalações elétricas em baixa tensão em edificações rurais. Instrumentos de medidas elétricas e suas aplicações. Automação e controle em processos agrícolas. Utilização racional da energia elétrica na fazenda. Descargas atmosféricas.

CONTEÚDO PROGRÁMATICO: 1. Aspectos social e econômico da eletrificação rural 1.1 Importância da energia elétrica para o desenvolvimento social e econômico do meio rural; 1.2 A demanda crescente de energia para produção de alimentos de qualidade frente a uma agricultura cada vez mais tecnificada; 1.3 O setor elétrico brasileiro; 1.4 As cooperativas de eletrificação rural como opção para a eletrificação do campo; 1.5 Projetos governamentais de eletrificação rural; 2. Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica na fazenda. 2.1 Parâmetros que afetam a perda de energia elétrica nos sistemas de geração, transmissão e de distribuição da energia elétrica; 2.2 Mecanismos, dispositivos e elementos utilizados na geração-transmissão-distribuição da energia elétrica; 2.3 Dimensionamento de pequenas unidades geradoras, linhas de transmissão e de distribuição rural; 3. Instalações elétricas em baixa tensão em edificações rurais 3.1 Distribuição da energia elétrica na fazenda 3.2 Cálculo da demanda; 3.3 Localização da subestação abaixadora; 3.4 Seleção e dimensionamento de condutores; 3.5 Materiais utilizados na montagem da rede de distribuição; 3.6 Dimensionamento de circuitos para alimentação de motores e de iluminação em edificações rurais (dispositivos de comando e proteção, instalações elétricas para galpões, bombas, debulhador, moinho, picadeira, serra circular, etc,); 3.7 Projeto elétrico de uma fazenda. 4. Instrumentos de medidas elétricas e suas aplicações 4.1 Aparelhos para medição de corrente, voltagem, potência, fator de potência, consumo de energia ativa e reativa. 4.2 Aplicações em equipamentos eletrorurais e na agroindústria a nível de fazenda. 5. Automação e controle em processos agrícolas. 5.1 Dispositivos de automação e controle 5.1.1 Sensores 5.1.2 Circuitos 5.1.3 Aplicações 6. Utilização racional da energia elétrica na fazenda. 6.1 Sistema tarifário; 6.2 Redução do custo de energia em motores elétricos; 6.3 Redução dos custos de energia elétrica em aviário, na bovinocultura de leite, na cafeicultura e na agricultura irrigada. 7. Descargas atmosféricas 7.1 Generalidades; 7.2 Dispositivos de proteção; 7.3 Cercas elétricas; 7.4 Aterramento.

BIBLIOGRAFIA: BOFFI, Luiz V; DANGELO, Jose Carlos. Conversão eletromecanica de energia. 6.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1977. 268p. CARVALHO, Antonio Carlos Cavalcanti de. Disjuntores e chaves: aplicação em sistemas de potencia. 3. ed. Niteroi: EDUFF, 1995. 365p. ISBN 8522801657 : (Broch.) COTRIM, A. Instalações elétricas. São Paulo: McGraw-Hill, 1982. 423 p. CREDER, Helio. Instalacoes eletricas. 6.ed. Rio de Janeiro: Livros Tecnicos e Cientificos, c1979. 353p DEMATTÊ, J. B. I. Eletrificação rural – uma experiência de ensino. Jaboticabal: FUNEP, 1992. 175 p. GUIA OPERACIONAL DE MOTORES ELÉTRICOS. Rio de Janeiro: CEPEL, s.d., 161 p. MACIEL, N. F., LOPES, J. D. S. Instalação, comando e proteção de motores elétricos. Viçosa: CPT, 1998. 62 p. MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. 6.ªed. de acordo com a nova norma brasileira, NB Rio de Janeiro: LTC, c 2001. 753 p. ISBN 8521612869 (broch.) MANUAL DE EQUIPAMENTOS ELETRORURAIS. Belo Horizonte: CEMIG, 1997. 370 p. MANUAL PIRELLI DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. São Paulo: Pini, 1993. 76 p. NEGRISOLI, Manoel Eduardo Miranda. Instalações elétricas: projetos prediais em baixa tensão. 3ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Edgard Blucher, 1987. 178p. NISKIER, Julio; MACINTYRE, A.J Instalações elétricas. 4ª ed. Rio de Janeiro: LTC, c2000. 550p. ISBN 8521612508 (broch.) KEHR, Manfred. Manual dos comandos elétricos. 15th. ed. Recife: SACTES, 1993. 110p. NISKIER, J., MACINTYRE, A. J. Instalações elétricas. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1992. 513p. KOSOW, Irving L. Maquinas eletricas e transformadores. 3.ed. 1979. PIEDADE JÚNIOR, C. Eletrificação rural. São Paulo: Nobel, 1979. 280 p. PY,Carlos Florêncio Rodrigues. Cercas elétricas: instalação e usos. [3ªed.]. Guaíba,RS: Agropecuária, 1998. [77]p. VIEIRA, Augusto Cesar Gadelha. Manual de correção do fator de potencia. 2.ed. Rio de Janeiro: Confederação Nacional da Industria, 1977. 53p. ZUNIGA DIAZ, L. Manso de. Eletrificacion agricola : eletrotecnia general y sus aplicaciones en agricultura. 3.ed. Barcelona: Salvat, 1953. 503p.