UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS PROGRAMA ANALÍTICO

# DISCIPLINA

| CÓDIGO: IT849 CRÉDITOS: 4 (T2-P2) | Projeto de Instalações Prediais I Cada Crédito corresponde a 15h/ aula |
| --- | --- |

INSTITUTO DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Oferecer ao aluno os conhecimentos necessários para o dimensionamento e o projeto das instalações elétricas prediais e de luminotécnica.

EMENTA: Estudo das instalações elétricas prediais e suas interferências na edificação. Luminotécnica e níveis de iluminamento

CONTEÚDO PROGRÁMATICO: PARTE 1 - A energia elétrica: geração; transporte e aproveitamento - Corrente elétrica - Tensão ou diferença de potencial - Condutores e isolantes - Lei de Ohm e unidade de resistência - Resistência elétrica dos condutores - Influência da temperatura sobre a resistência elétrica dos condutores - Resistências agrupadas em série e queda de tensão - Resistências agrupadas em paralelo - . Potência elétrica PARTE 2 - Circuitos com corrente contínua - Circuitos com corrente alternada - Circuito monofásico - Circuito trifásico - Alimentação de circuitos domiciliares com linhas trifásicas PARTE 3 - Condutores 3.2. Empregos e tipos de fios e cabos 3.3. Determinação da seção dos cabos PARTE 4 4.1. Instalação em eletrodutos rígidos 4.2. Instalações em eletrodutos flexíveis de ferro 4.3. Dutos termoplásticos 4.4. Enfiação dos condutores nos eletrodutos 4.5. Instalações em linha aberta PARTE 5 - Emendas e derivação de condutores - Ligação dos condutores aos bornes - Ligação dos condutores a pinos e a tomadas PARTE 6 - Aparelhos de iluminação - Interruptores e tomadas - Circuitos em eletrodutos com lâmpadas, interruptores e tomadas - Instalações para sinalização e controle - Instalações para bomba hidráulica PARTE 7 - Circuitos alimentadores - Circuitos de distribuição - Número mínimo de tomadas - Dispositivos para manobras de circuitos - Chaves de faca - Disjuntores - Quadros de distribuição PARTE 8 - Instalações aéreas - Instalações subterrâneas PARTE 9 9.1. Medidor de energia elétrica 9.2. Leitura do medidor 9.3. Medidores para circuitos polifásicos PARTE 10 10.1. Ligação dos sistemas à terra 10.2. Ligação dos equipamentos à terra 10.3. Condutor de ligação à terra 10.4. Eletrodo de terra PARTE 11 11.1. Fenômenos eletrostáticos atmosféricos 11.2. Pára-raios PARTE 12 12.1. Suprimento de energia elétrica 12.2. Ramal aéreo 12.3. Ramal em eletroduto 12.4. Ramal externo aéreo e interno subterrâneo 12.5. Ramal subterrâneo 12.6. Caixa terminal 12.7. Caixa seccionadora 12.8. Caixa de distribuição 12.9. Medição PARTE 13 - Eficiência dos diferentes tipos de lâmpadas - Lâmpadas de descarga elétrica em meio gasoso - Tipos de cátodo - Lâmpada fluorescente - Freqüência de alimentação e efeito estroboscópico - Duração média das lâmpadas fluorescentes - Esgotamento das lâmpadas fluorescentes - Defeitos de partida e suas causas - Receptáculos para lâmpadas fluorescentes - Luminárias para lâmpadas fluorescentes - Lâmpada a vapor de mercúrio - Reator para lâmpada a vapor de mercúrio - Lâmpada multivapor PARTE 14 14.1. Princípios de fotometria 14.2. Noções gerais de iluminação 14.3. Vantagens de uma boa iluminação industrial 14.4. Condições fundamentais para se obter uma boa iluminação industrial 14.5. Iluminação de fábricas 14.6. Luminárias 14.7. Recomendações para um projeto de iluminação 14.8. Avaliação da potência elétrica de uma instalação de iluminação PARTE 15 15.1. Símbolos e gráficos 15.3. O projeto de instalações elétricas prediais auxiliado por computador 15.4. Projeto completo de uma instalação elétrica predial de um edifício de uso multifamiliar

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: CREDER, H. Instalações elétricas. LTC, 2000. 480p. ISBN 8521612990 GARCIA JUNIOR, E. Instalações elétricas: luminotécnica. Érica, 1996. ISBN 8571942978 LIMA FILHO, D. L. Projeto de instalações elétricas prediais. Érica, 1997. 256p. ISBN 8571944172

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: CAVALIN, G. e CERVELIN, S. Instalações elétricas prediais. Érica, 1998. 434p. ISBN 8571945411 ______________. Instalações elétricas prediais: atividades. Érica, 2001. 184p. ISBN 8571947708 COTRIM, A. A. M. B. Instalações elétricas. PRENTICE HALL BRASIL, 2002. 640p. ISBN 8587918354 KRATO, H. Projetos de instalações elétricas. EPU, 1974. 92p. ISBN 8512151102 MAMEDE FILHO, J. Instalações elétricas. LTC, 2001. 754p. ISBN 8521612869 NEGRISOLI, M. E. M. Instalações elétricas: projetos prediais em baixa tensão. Edagard Blucher, 1987. 178p. ISBN 8521201559 PIRELLI. Manual Pirelli de instalações elétricas. Pini, 2003. 78p. ISBN 8572661042