UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS PROGRAMA ANALÍTICO

DISCIPLINA

| CÓDIGO: IT406 CRÉDITOS: 04 (2T-2P) | ELETROTËCNICA Cada Crédito corresponde a 15h/ aula |
| --- | --- |

INSTITUTO DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Estudo dos circuitos elétricos; Máquinas rotativas; sistemas de controle eletrônico.

EMENTA: Circuitos de corrente alterada, monofásicos. Transformadores. Alternadores. Retificadores. Geradores. Motores elétricos. Sistemas de controle eletrônicos.

CONTEÚDO PROGRÁMATICO: 1 - Circuitos elétricos: 1.1 - Definições e parâmetros de circuitos; 1.2 - Unidades mecânicas; 1.3 - Lei de Coulomb; 1.4 - Diferença de potencial; 1.5 - Corrente - Potência – Energia; 1.6 - Resistor - Capacitor – Indutor; 1.7 - Resistência - Capacitância – Indutância; 1.8 - Leis de Kirchoff. 2 - Valores médio e eficaz: 2.1 - Formas de Onda; 2.2 - Valor médio; 2.3 - Valor médio quadrático eficaz; 2.4 - Fator de forma. 3 - Corrente e tensão senoidais: 3.1 - Introdução; 3.2 - Correntes Senoidais; 3.3 - Tensões Senoidais; 3.4 - Impedância; 3.5 - Ângulo de fase; 3.6 - Circuitos série e paralelo. 4 - Números complexos: 4.1 - Formas de números complexos; 4.2 - Conjugado de um complexo; 4.3 - Soma, diferença, produto, divisão, potência e raízes; 4.4 - Transformação da forma retangular para a forma polar; 4.5 - Impedância com números complexos; 4.6 - Notação de fasores. 5 - Circuitos série e paralelo: 5.1 - Circuito série; 5.2 - Circuito paralelo; 5.3 - Circuito paralelo com dois braços; 5.4 - Admitância; 5.5 - Transformação. 6 - Potência: 6.1 - Potência média; 6.2 - Potência aparente; 6.3 - Potência reativa; 6.4 - Triângulo de potência; 6.5 - Potência complexa. 7 - Circuitos magnéticos e transformadores: 7.1 - Circuitos magnéticos; 7.2 - Funcionamento em corrente alternada; 7.3 - Propriedades dos materiais magnéticos; 7.4 - Circuitos acoplados magneticamente; 7.5 - Comportamento com circuito aberto; 7.6 - Efeito de corrente no secundário (transformador ideal); 7.7 - Reatâncias e circuitos equivalentes de um transformador; 7.8 - Ensaios de curtos-circuitos básicos. 8 - Máquinas rotativas - Conceitos básicos: 8.1 - Conceitos elementares; 8.2 - Máquinas síncronas (alternador e motor); 8.3 - Máquinas elementares de corrente contínua; 8.4 - Máquinas de indução; 8.5 - Tensão gerada; 8.5.1 - Máquinas de corrente alternada; 8.5.2 - Máquinas de corrente contínua 8.6 - Campos magnéticos girantes; 8.6.1 - Análise gráfica; 8.6.2 - Ondas progressivas; 9 - Máquinas rotativas – Considerações: 9.1 - Introdução às máquinas síncronas polifásicas; 9.2 - Introdução às máquinas de indução polifásicas; 9.3 - Introdução às máquinas de corrente contínuas; 9.3.1 - Tipos de ligações de campo; 9.3.2 - Curva de funcionamento. 10 - Sistemas de Controle Eletrônico: 10.1 - Retificadores de meia onda e onda completa; 10.2 - Controle de painéis; 10.3 - Diodos e transistores; 10.4 – Tiristores; 10.5 - Circuitos integrado; 10.6 - Usos e aplicações no campo da eletrônica industrial.

BIBLIOGRAFIA: GRAY WALLADE. Eletrotécnica Geral. CHERTES L. DAWES. Eletrotécnica Geral. vols. 1 e 2 JOSEPH A. EDMINSTER. Circuitos Elétricos. A.E.F. TZGERALD, CHARLES. Máquinas Elétricas.