UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS PROGRAMA ANALÍTICO

# DISCIPLINA

| CÓDIGO: IT823 CRÉDITOS: 4 (T2-P2) | Projeto Estrutural em Concreto Armado I Cada Crédito corresponde a 15h/ aula |
| --- | --- |

INSTITUTO DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO

OBJETIVOS DA DISCIPLINA: Desenvolver nos alunos de arquitetura a capacidade de percepção dos elementos estruturais em concreto armado na concepção, na definição do modelo estrutural e lançamento da estrutura tendo em vista a realidade do espaço arquitetônico e da sua construção. Capacitar o aluno a dimensionar e detalhar elementos estruturais de concreto armado.

EMENTA: Dimensionamento de vigas de concreto armado: seções retangulares e T. Ação concomitante da força cortante e do momento fletor, dimensionamento e detalhamento. Lages de edifícios: avaliação das cargas, dimensionamento e detalhamento. Lages nervuradas e mistas.

CONTEÚDO PROGRÁMATICO: ### I – PARTE TEÓRICO-PRÁTICA 1. DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1.1. Influência do concreto armado na arquitetura 1.2. Concepção estrutural: identificação e disposição dos elementos estruturais; arranjo estrutural 2. FUNDAMENTOS DO CONCRETO ARMADO 2.1. Características mecânicas do concreto e do aço 2.2. Ações a considerar nos projetos de estruturas 2.3. Segurança das estruturas: Estados limites, coeficientes de segurança 3. CRITÉRIOS BÁSICOS PARA LANÇAMENTO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 3.1. Indicadores ideais para vão de viga, distância entre pilares e áreas de lajes: compatibilização de plantas de forma e arquitetura 3.2. Critérios de pré-dimensionamento de vigas, lajes e pilares: prescrições da NBR 6118/2003 4. FLEXÃO SIMPLES 4.1. Estádios de flexão 4.2. Domínios de deformação .3. Dimensionamento de seções retangulares com armadura simples e dupla 5. LAJES MACIÇAS DE CONCRETO AMADO 5.1. Classificação 5.2. Ações a considerar 5.3. Determinação das condições de apoio (vinculação) 5.4. Cálculo das solicitações pelo método elástico 5.5. Dimensionamento e detalhamento: prescrições da NBR 6118/2003 6. VIGAS DE CONCRETO ARMADO - Cargas à considerar - Comportamento estrutural - Esforços solicitantes - Dimensionamento à flexão e ao cisalhamento de seções retangulares e “T”: prescrições da NBR 6118/2003 - Detalhamento das armaduras: prescrições da NBR 6118/2003 ### II – PARTE PRÁTICA 1. APLICAÇÃO EM TRABALHO PRÁTICO DOS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS A PARTIR DE PLANTA ARQUITETÔNICA - Lançamento da estrutura em concreto armado através das plantas de forma - Cálculo estrutural das lajes e vigas através de memorial de cálculo - Detalhamento das lajes e vigas através das respectivas plantas de armação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Projeto e execução de obras de concreto armado – NBR 6118. ABNT, 2003. __________. Ações e segurança nas estruturas: procedimento – NBR 8681. ABNT, 2003. __________. Cargas para o cálculo de estruturas de edificações – NBR 6120. ABNT, 1980. ## ARAÚJO, J. M. Projeto estrutural e edifícios de concreto armado. Dunas, 2004, 224p. ISBN 8586717053 ## __________. Curso de concreto armado. Dunas, 2003. 232p. v.1. ISBN 8586717010 __________. Curso de concreto armado. Dunas, 2003. 333p. v.2. ISBN 8586717029

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Forças devidas ao vento – NBR 6123. ABNT, 1988. __________. Execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado – NBR 7191. ABNT, 1982. FUSCO, P. Técnicas de armar: estruturas de concreto. Pini, 2003. 392p. ISBN 8572660577 REBELLO, Y. C. P. A concepção estrutural e a arquitetura. Pini, 2003. 272p. ISBN 8585570032