UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS PROGRAMA ANALÍTICO

# DISCIPLINA

| CÓDIGO: IT 166 CRÉDITOS: 03 (2T-1P) | APROVEITAMENTO DE ENERGIA SOLAR NA AGRICULTURA Cada Crédito corresponde a 15h/ aula |
| --- | --- |

INSTITUTO DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Capacitar o aluno para planejar, avaliar e construir diferentes dispositivos de captação, armazenamento e utilização da energia solar nas áreas de : aquecimento, secagem, geração de energia elétrica fotovoltaica e refrigeração em diferentes aplicações.

EMENTA: Introdução: Disponibilidade de Energia Solar. Transferência de calor. Captura de Energia Solar. Utilização e conservação de Energia Solar.

CONTEÚDO PROGRÁMATICO: 1. Introdução: o sol e o sistema planetário. Características da energia solar. 2. Disponibilidade de Energia Solar: radiação direta. Radiação difusa. A constante solar. Efeito da orientação da superfície na absorção de energia. Balanço de energia radiante no ecossistema terrestre. 3. Transferência de Calor: Noções de transferência de calor por condução, convecção e radiação. 4. Captura de Energia Solar: Captura de energia radiante pela biomassa. Efeito estufa. Coletores solares de baixa e alta temperatura. 5. Utilização e Conservação de Energia Solar: Sistema de aquecimento e destilação de água. 6. Secadores solares. 7. Sistemas de calefação e refrigeração de ambiente. 8. Noções de transformação de energia radiante em energia mecânica. 9. Uso de células fotovoltaicas. 10. Armazenamento de energia solar e dimensionamento de coletores solares. 11. Projeto de aplicação de sistema fotovoltaico para comunidades rurais.

BIBLIOGRAFIA: Bernier, F. Romero. La Energia Solar en Agricultura. Madrid: Ministério da Agricultura,1980. KREITH, F., KREIDER, F.J. Principles of Solar Engineering. Hemisphere Publishing Corporation. 1978. 778 p. BOILT, R., SAWADOGO, A. ROSSI, L.A. Desenho de Sistemas Fotovoltaicos para Comunidades Rurais. In: XXVII Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, Poços de Caldas, MG, 1998. PALZ, WOLFGANG. Energia Solar e Fontes Alternativas. Hemus, 1981. 358 p. MOISES LUIZ, A. Como Aproveitar a Energia Solar. São Paulo: Edgard Blucher, 1985. 191p.