UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS PROGRAMA ANALÍTICO

# DISCIPLINA

| CÓDIGO: IT 171 CRÉDITOS: 04 (3T-1P) | PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS Cada Crédito corresponde a 15h/ aula |
| --- | --- |

INSTITUTO DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Levar o aluno a aplicar os conhecimentos de hidráulica no projeto e construção de uma micro central hidrelétrica na zona rural.

EMENTA: Introdução. Escolha do Local e Implantação. Estudo da Viabilidade de sua Construção. Estudo de Barragem. Sistema de Adução. Casa de Máquinas. Equipamentos Eletromecânicos. Determinação de Potência Instalada. Equipamentos e Instalações Elétricas. Operação e Manutenção.

CONTEÚDO PROGRÁMATICO: 1-Introdução. Definição. Classificação. Matriz Energética Brasileira. Potencial de MCH no Estado do Rio de Janeiro. 2-Estudos Básicos. Roteiro de Projeto. Topografia e Cartografia. Hidrologia. Geologia e Geotécnica. Estimativa de Custos. 3-Dimensionamento Energético-Econômico. Estudo da necessidade de reservação; volumes e níveis característicos. Definição da potência a ser instalada. Estudos de mercado. 4-Dimensionamento Hidráulico. Barragem e vertedouro. Tomada d’água. Adução. Desvios, Turbinas hidráulicas. 5-Avaliação de Impactos Ambientais. Legislação ambiental. Técnicas de elaboração de EIA/RIMA. Relação das obras de barramento e desvio com a degradação ambiental. Estudo de casos. 6-Subestação elevadora/rebaixadora e linha de transmissão 7-Elaboração de Projetos. Elaboração de um projeto detalhado de uma microcentral hidrelétrica.

BIBLIOGRAFIA: Manuais de MicroCentrais Hidrelétricas – MME/ELETROBRÁS/DNAEE – Imprensa Universitária da UFRRJ, Seropédica, junho/85